# 5.4. Экономическое обоснование предполагаемых мероприятий

Рассмотрим насколько целесообразно применение данных мероприятий. Под экономической эффективностью мероприятий понимается – получение какого либо результата. В частности- это может быть: снижение себестоимости,  увеличение прибыли и рентабельности, снижение количества брака, экономия ресурсов и др.

Для того, чтобы увеличить показатели прибыльности, доходности, рентабельности, снизить затраты на энерго и тепловые ресурсы, повысить в целом качество обслуживания на предприятии ООО «ЖКС №1 Центрального района» необходимо вложение финансовых средств: в обновление оборудования, программного обеспечения.

В частности выше были предложены мероприятия: приобретение снегоуборочной техники- 2 ед., приобретение эвакуатора- 1ед., приобретение специализированного автомобиля АС-ЖКХ-3У на базе УАЗ-39099, приобретение насосов с частотным регулированием, приобретение и установка программного обеспечения. В целом затраты на эти мероприятия составят 6630,0 тыс. руб., табл.5.4.1.

Таким образом, планируется потратить 6630,0 тыс. руб. Для предприятия эта сумма не является значительной, так как компания имеет чистую прибыль ежегодно в сумме около 10000,0 тыс. руб. Следовательно, компании не следует использовать заемные источники финансирования, а воспользоваться собственными средствами. В последующем компания ежегодно может докупать необходимое инженерное оборудование. В данном случае, предлагается обновление инженерного оборудования за счет внедрения насосов с частотным регулированием в количестве 10 шт.

Таблица 5.3.4

Типовая структура Интернет-приемной

| Наименование раздела | Содержание раздела | Информация, содержащаяся в разделе |
| --- | --- | --- |
| Услуги |  |  |
| Основные услуги | Перечень и стоимость услуг (тарифы) | Информация о том, что входит в перечень услуг, каким образом и кто определяет их стоимость. |
|  | Особые условия (льготы и субсидии) | Информация о льготах и субсидиях малообеспеченным и социально незащищенным гражданам. |
|  | Памятка клиенту | Детальная информация о процедурах взаимодействия с компанией для получения услуги Типовые формы документов (заявки, договоры, квитанции, акты и т.п.). |
|  | Показатели, характеризующие качество услуг | Информация основывается на соответствующих нормативных актах и стандартах компании. |
| Дополнительные услуги | Подать заявку на оказание услуги по предоставленному перечню. | Форма автоматизированной заявки |
| Обратная связь |  |  |
| Вопросы | Найти ответ на вопрос | Автоматизированный поиск ответов на типичные вопросы клиентов, форма для направления вопросов |
|  | Задать вопрос |  |
| Обращения, жалобы | Направить обращение, жалобу | Форма автоматизированного обращения, жалобы. |
|  | Краткое содержание ответов на обращения и жалобы |  |
| Отзывы | Направить отзыв | Автоматизированная форма, в которой клиенты могут оставить свои отзывы о качестве обслуживания |
|  | Отзывы о компании |  |
| Обращение в региональный Штаб по работе с потребителями | Информация о Штабе и контактные данные | Ссылка на сайт Штаба или автоматизированная форма обращения. |
| Форум | Обсуждение вопросов взаимодействия с компанией | Форум модерируется. |
| Справочная информация |  |  |
| Новости | Актуальная информация для клиентов компании (может содержать ссылку на главную страницу веб-сайта компании) | Информация об изменении тарифов, графики плановых отключений (или ссылки на соответствующие ресурсы), аварийных отключениях, новых формах обслуживания и др. |
| Прием платежей | Контактная информация | Адреса, тел., график работы, прочая информация |
| Центр очного обслуживания (обособленное подразделение, абонентский пункт) | Адреса центров | Адреса центров, предварительная запись на прием, прочая информация о центре |
|  | Записаться на прием |  |
|  | Часто задаваемые вопросы о центре |  |
|  | Публикации о центре |  |
| Контактная информация |  | Контактная информация специалистов компании и телефонный номер горячей линии |
| Полезные ссылки |  | Адреса веб-сайтов |
| Другие формы интерактивного обслуживания |  |  |

Таблица 5.4.1

Капитальные затраты на обновление оборудования и внедрение специализированных программ в ООО«ЖКС №1 Центрального района»

| № п/п | Виды оборудования | Количество. ед. | Общая стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снегоуборочная техника | 2 | 980,0 |
| 2 | Эвакуатор | 1 | 1800,0 |
| 3 | Насос с частотным регулированием | 10 | 2870,0 |
| 4 | Программы для автоматизации (ЭЛЛИС) | 6 | 160,0 |
| 5 | Специализированный автомобиль АС-ЖКХ-3У | 1 | 820,0 |
|  | итого | 20 | 6630,0 |

Достаточно сложно оценить экономическую эффективность от всех перечисленных мероприятий, так как это будет зависеть от множества факторов. И следует заметить, что показатель экономической эффективности- это прогнозируемое значение, какая именно будет достигнута экономическая эффективность, покажет время. Но исходя из имеющейся информации и предложенных мероприятий, можно предположить следующую эффективность, табл.5.4.2.

Таблица 5.4.2

Экономическая эффективность от предложенных мероприятий на предприятии ООО «ЖКС №1 Центрального района»

| №п/п | показатели | Значение показателей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внедрение новых программных продуктов | Ускорится обработка документов, исключена утеря информации, улучшиться качество и скорость обслуживания потребителей |
| 2 | Создание нового отдела по работе с потребителями | Жалобы и претензии будут своевременно выполняться, снизится процент поданных жалоб. Целесообразно поставить цели снижения жалоб на 20% ежегодно. |
| 3 | Модернизация оборудования |  |
| 3.1 | От приобретения снегоуборочной техники | Экономия от аренды снегоуборочной техники у сторонних организаций(ежегодно расходы на аренду эвакуатора составляют 120000,0 руб.) |
| 3.2 | От приобретения Эвакуатора | Экономия от аренды эвакуатора у сторонних организаций (ежегодно расходы на аренду эвакуатора составляют 390000,0 руб.) |
| 3.3. | От установки насосов с частотным регулированием | экономия электроэнергии от 10до 60% , экономия воды - 5-10%. |
| 3.4. | От приобретения специализированного автомобиля АС-ЖКХ-3У | Ускорится процесс прибытия аварийно-спасательных бригад на объект |

Таким образом, от внедрения тех  или иных мероприятий будет достигнута определенная экономическая эффективность. Достаточно сложно рассчитать экономическую эффективность от совершенствования инженерного оборудования. Однако, рассмотрим на примерах, экономический эффект от применения преобразователя частоты КЕВ 24.F4.COU-3420(немецкого производства, стоимость изделия со всеми налогами - 286 656 руб.), установленного на насосном агрегате мощностью 90 кВт. Величина экономии электроэнергии при внедрении преобразователей частоты может составлять от 15 до 85 % (по опыту установки более 180 преобразователей эта величина колеблется в районе 40%). Таким образом, для насосного агрегата мощностью 90 кВт,  работающего, к примеру, 9 месяцев в год, величина экономии электроэнергии за 1 год составит:

Е(1 год, кВт/ч) = 90 кВт 40% : 100  24 часа 30 дней  9 месяцев  =  233 280 кВт·ч.

В денежном выражении при стоимости 1 кВт·ч = 1 руб.70 коп. величина экономии составит:

Е(1год, руб.)  =  233 280 кВт·ч  1 руб. 70 коп. = 396 576 руб.

Таким образом, срок окупаемости в этом случае будет 286 656 : 396 576 ≈  0,7 года. В дальнейшем экономия достигнет 30 000 руб. ежемесячно. И это только на одном насосе.

При расчете срока окупаемости необходимо учитывать две составляющие годовой прибыли: экономию электроэнергии (за счет снижения количества оборотов электродвигателя)  и экономию воды (из-за отсутствия избытков напора), причем доля годовой прибыли от экономии воды превышает долю экономии электроэнергии, как правило, в 3 - 5 раз. Дополнительным эффектом от установки ЧРП является продление ресурса насосных агрегатов (ориентировочно на 10-20 % при снижении частоты вращения на каждые 500 об/мин. от максимальной).

Например, для жилого дома  с максимальным потребным расходом 15 м³/час и напором 60 м современная станция повышения  давления с ЧРП дает экономию электроэнергии (по сравнению с обычными отечественными установками) около 1-2 кВт на каждый час работы. За год разница достигает 8000-16000 кВт/ч. Это позволяет быстро окупить первоначальные вложения и снизить общие затраты.

В общем и целом, экономическая эффективность применения насосов со встроенным преобразователем частоты и изменяемой скоростью вращения электродвигателя, по данным исследований, составляет 30-40%  в общем случае, а для циркуляционных отопительных  насосов - 50-60% (при регулировании температуры теплоносителя в подающем трубопроводе).

Применение насосов с частотным регулированием, позволяющих обеспечить поддержание контролируемого параметра на заданном уровне, дает экономию электроэнергии от 10-30% до 50-60% и воды - 5-10%. Применение регулируемого привода  позволяет также продлить и сроки службы основного.

В целом предложенные мероприятия на предприятии ООО «ЖКС №1 Центрального района» согласно методики определения эффективности качества услуг, предложенная Графовым А.А.,  позволят улучшить  1)организационно-экономические показатели (повысится уровень удовлетворённости жильцов качеством и эффективностью предоставления ЖКУ, изменится уровень платежеспособности потребителей жилищных и коммунальных услуг, характеризующегося отсутствием задолженности по оплате получаемых услуг, изменится уровень доверия граждан к управляющей компании, снизится уровень аварийности); 2)технико-экономические показатели повышения качества услуг (изменится техническое состояние оборудования, инженерных сетей и производственных мощностей, повысится уровень бесперебойности, изменится скорость (времени) и качества выполнения заявки).

Если предположить, что все перечисленные мероприятия позволят ежегодно снижать количество жалоб в среднем на 20%, то в перспективе на будущий год, по сравнению с показателем 2012г. количество жалоб снизится до

3758 (4698-20%). В связи с  тем, что проведение данных мероприятий позволит снизить затраты на аренду снегоуборочной техники и  Эвакуатора, снизятся затраты на электроэнергию и потребление воды, произойдет ускорение обработки документов и облуживания потребителей, снизится количество жалоб; проведение данных мероприятий на предприятии ООО «ЖКС №1 Центрального района» является целесообразным и требует незамедлительного решения.

Экономичное оборудование для ЖКХ: скупой платит дважды.[электронная версия]// http://www.goodgoods.ru

Экономичное оборудование для ЖКХ: скупой платит дважды.[электронная версия]// http://www.goodgoods.ru

Графов А.А. Направления совершенствования жилищно-коммунального хозяйства на основе инноваций. // Экономика и управление: российский научный журнал. - СПб.: 2010.- № 2(52) – С.17-19- 0,35 п.л.